## Sheet1
Voltage Drop |  |  |  |  | Wire size | CM Area | sq. in. | Percent Fill
[5 empty] | 1 | 83690 | 0.2027 | 100% | pipe | 40% | pipe
[5 empty] | 2 | 66360 | 0.1473 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12
Circuit Criteria |  |  |  |  | 3 | 54050 | 0.1263 | 0.31 | 19 | 0.121 | 19
Circuit Amps | 15 | amps |  |  | 4 | 41740 | 0.1087 | 0.54 | 25 | 0.213 | 25
Distance in feet | 90 | feet |  |  | 6 | 26240 | 0.0819 | 0.87 | 32 | 0.345 | 32
Size of wire | 12 | A.W.G. | #VALUE! |  | 8 | 16510 | 0.0475 | 1.51 | 38 | 0.601 | 38
[5 empty] | 10 | 10380 | 0.0224 | 2.05 | 50 | 0.817 | 50
[5 empty] | 12 | 6530 | 0.0172 | 3.37 | 62 | 1.345 | 62
Voltage Drop for Single Phase, 2 Phase & DC systems |  |  |  |  | 14 | 4110 | 0.0135 | 4.8 | 75 | 1.917 | 75
[5 empty] | 1/0 | 105600 | 0.2367 | 7.39 | 100 | 2.953 | 100
| Volt drop | #VALUE! |  |  | 2/0 | 133100 | 0.2781
% voltage drop on 120v. system |  | #VALUE! |  |  | 3/0 | 167800 | 0.3288
% voltage drop on 347v. system |  | #VALUE! |  |  | 4/0 | 211600 | 0.3904
[5 empty] | 250 | 250000 | 0.4877
Voltage Drop for Three Phase AC Systems |  |  |  | M | 300 | 300000 | 0.5581
|  |  |  | C | 350 | 350000 | 0.6291
| Volt drop | #VALUE! |  | M | 400 | 400000 | 0.6969
% voltage drop on 120v. system |  | #VALUE! |  |  | 500 | 500000 | 0.8316
% voltage drop on 347v. system |  | #VALUE! |  | W | 600 | 600000 | 1.0261
|  |  |  | I | 700 | 700000 | 1.1575
|  |  |  | R | 750 | 750000 | 1.2252
|  |  |  | E | 800 | 800000 | 1.2908
[5 empty] | 900 | 900000 | 1.4208
|  |  |  | S | 1000 | 1000000 | 1.5482
Conduit Fill |  |  |  | I | 1250 | 1250000 | 1.9532
|  |  |  | Z | 1500 | 1500000 | 2.2748
|  |  |  | E | 1750 | 1750000 | 2.593
no. of wires | wire size | sq. inch | total sq. inch |  | 2000 | 2000000 | 2.9013
12 | 10 | #VALUE! | #VALUE!
4 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
1 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | #VALUE!
17 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 100% conduit fill requires | #VALUE!
|  | 40% conduit fill requires | #VALUE!
Converter
| 3750 | feet = | 1143
| 150 | meters = | 492.125
| 35 | meters = | 1378.02
| 98.4 | inches = | 2.5
| 25 | sq. feet = | 2.3232
| 1000 | sq. meters = | 10760
| 1 | HP = | 745.7
| 746 | Watts = | 0.99964
| 10000 | BTU = | 2930.72
| 19083.1954 | BTU = | 7.5
Wire Price
Price per foot | 0.17517 | 574.7036 | per Km.
Price per Km. | 535 | 0.16307 | per Ft.
Volt Drop
Con Fill
Volt Drop
Con Fill
Converter
Converter